UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PROYECTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

ARTEMUS

Contenido

Documentación	3

HU6 –1. Identificar lista de sensores y sus IDs	4

1.1. Descripción de la HU	4

1.2. Lista de sensores e identificadores	4

1.3. Tabla de sensores e IDs	4

1.4. Convención de nombres (nomenclatura)	4

2. Definir criterios de inactividad de sensores	5

2.1. Descripción de la HU	5

2.2. ¿Qué es un sensor inactivo?	5

2.3. Criterios generales de inactividad	5

2.4. Criterios específicos por tipo de sensor	5

2.5. Comportamiento del sistema cuando un sensor está inactivo	6

3. Crear tabla/colección sensores	6

3.1. Propósito	6

3.2. Estructura de la colección sensores	6

3.3. Ejemplo de tabla general (13 sensores)	6

3.4. Estado del sensor	7

4. Crear tabla mantenimiento	7

4.1. Propósito	7

4.2. Estructura de la tabla / colección mantenimiento	7

4.3. Lógica del sistema	8

4.5. Ejemplo de tabla con varios registros	8

5. Crear proceso automático (cron job / scheduler) para verificar sensores	8

5.1. Propósito	8

5.2. Descripción general del proceso	9

5.3. Frecuencia	9

5.4. Alcance	9

6. Crear vista en dashboard con lista de sensores y estado (online/offline)	9

6.1 Objetivo	9

6.2 Información que se mostrará por sensor	10

6.3 Ejemplo conceptual de la tabla en el dashboard (13 sensores)	10

# Documentación

Proyecto: Ciudad Inteligente – Módulo Parque Central (Artemus)
 Sprint: 2
 Equipo:

- Scrum Master: Pablo Piqueras

- Product Owner: Israel Gómez

- Desarrollo hardware: Aldo Zamora

- Pruebas y documentación: Xiaojie Hu

# HU6 –1. Identificar lista de sensores y sus IDs

## 1.1. Descripción de la HU

Esta historia de usuario tiene como objetivo identificar todos los sensores utilizados en el sistema IoT del módulo Parque Central, asignar un identificador único (ID) a cada uno y documentarlos para su uso en la API, el firmware y la base de datos.

## 1.2. Lista de sensores e identificadores

El sistema cuenta con 13 sensores, clasificados en:

- 5 sensores de temperatura

- 5 sensores de humedad

- 2 sensores de puerta

- 1 anemómetro

A cada sensor se le asignó un ID interno para su referencia en software, hardware y almacenamiento de datos.

## 1.3. Tabla de sensores e IDs

| Nº | Tipo | ID del Sensor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura | TEMP_01 | Sensor de temperatura nº1 |
| 2 | Temperatura | TEMP_02 | Sensor de temperatura nº2 |
| 3 | Temperatura | TEMP_03 | Sensor de temperatura nº3 |
| 4 | Temperatura | TEMP_04 | Sensor de temperatura nº4 |
| 5 | Temperatura | TEMP_05 | Sensor de temperatura nº5 |
| 6 | Humedad | HUM_01 | Sensor de humedad nº1 |
| 7 | Humedad | HUM_02 | Sensor de humedad nº2 |
| 8 | Humedad | HUM_03 | Sensor de humedad nº3 |
| 9 | Humedad | HUM_04 | Sensor de humedad nº4 |
| 10 | Humedad | HUM_05 | Sensor de humedad nº5 |
| 11 | Puerta | DOOR_01 | Sensor de apertura de puerta nº1 |
| 12 | Puerta | DOOR_02 | Sensor de apertura de puerta nº2 |
| 13 | Anemómetro | ANMETER | Sensor de velocidad del viento |

## 1.4. Convención de nombres (nomenclatura)

Se ha definido un estándar para los IDs:

- TEMP_xx → sensores de temperatura

- HUM_xx → sensores de humedad

- DOOR_xx → sensores de puerta

- ANMETER → anemómetro (único sensor de viento)

# 2. Definir criterios de inactividad de sensores

## 2.1. Descripción de la HU

El objetivo de esta HU es definir cuándo un sensor debe considerarse inactivo dentro del sistema, para poder generar alertas, registros de mantenimiento o acciones de recuperación.

## 2.2. ¿Qué es un sensor inactivo?

Un sensor se considera inactivo cuando deja de enviar lecturas durante un periodo superior al tiempo máximo permitido.

## 2.3. Criterios generales de inactividad

Para el sistema IoT del Parque Central, se establecen los siguientes criterios:

Frecuencia normal de trabajo

Todos los sensores envían datos cada 10 segundos.

Tiempo máximo permitido sin datos (timeout)

Un sensor se considera inactivo si:

No envía datos durante más de 60 segundos (1 minuto).

Esto cubre:

- fallos de alimentación

- desconexión física

- fallo del ESP32

- sensor dañado o bloqueado

- pérdida de comunicación

## 2.4. Criterios específicos por tipo de sensor

Sensores de temperatura (TEMP_xx)

- Lecturas esperadas: cada 10s

- Inactivo si: > 60s sin cambiar valor o sin recibir lectura

Sensores de humedad (HUM_xx)

- Inactivo si: > 60s sin actualizar

Sensores de puerta (DOOR_xx)

Estos sensores solo cambian estado cuando la puerta se abre/cierra. 
Para detectar inactividad:

- Deben enviar un “ping” cada 10s

- Inactivo si: > 60s sin ping

Anemómetro (ANMETER)

El viento puede ser cero, pero el sensor debe seguir enviando datos.

- Inactivo si: > 60s sin lectura, incluso si la última fue 0.0

## 2.5. Comportamiento del sistema cuando un sensor está inactivo

Cuando se detecta un sensor inactivo:

- Registrar evento en el log: 
"sensor_status": "inactive"

- Notificar a la interfaz de control

- Guardar en la tabla de mantenimiento:

- ID del sensor

- Hora del fallo

- Tiempo sin datos

- La API marcará el sensor como: 
"status": "inactive"

# 3. Crear tabla/colección sensores

## 3.1. Propósito

Definir la estructura de la tabla o colección sensores, usada por la API y el backend para almacenar:

- información básica de cada sensor

- su último estado conocido

- su última comunicación (“ping”)

- la ubicación donde está instalado

## 3.2. Estructura de la colección sensores

La colección almacena un documento por sensor, con los siguientes campos:

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | string | Identificador único (ej: TEMP_01) |
| tipo | string | Tipo de sensor: temperatura, humedad, puerta, viento |
| ubicacion | string | Zona del parque donde está instalado |
| ultimo_ping | datetime | Última vez que el sensor envió datos |
| estado | string | “active” o “inactive” |
| valor | number / string | Última lectura recibida (opcional) |

## 3.3. Ejemplo de tabla general (13 sensores)

| ID | Tipo | Ubicación | Último ping | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMP_01 | temperatura | Zona Norte | 2025-11-17 15:32:10 | active |
| TEMP_02 | temperatura | Zona Norte | 2025-11-17 15:31:59 | active |
| TEMP_03 | temperatura | Zona Central | 2025-11-17 15:32:05 | active |
| TEMP_04 | temperatura | Zona Sur | 2025-11-17 15:32:00 | active |
| TEMP_05 | temperatura | Zona Sur | 2025-11-17 15:31:55 | active |
| HUM_01 | humedad | Zona Norte | 2025-11-17 15:32:09 | active |
| HUM_02 | humedad | Zona Norte | 2025-11-17 15:32:10 | active |
| HUM_03 | humedad | Zona Central | 2025-11-17 15:31:50 | inactive |
| HUM_04 | humedad | Zona Sur | 2025-11-17 15:32:02 | active |
| HUM_05 | humedad | Zona Sur | 2025-11-17 15:31:40 | inactive |
| DOOR_01 | puerta | Entrada Norte | 2025-11-17 15:32:02 | active |
| DOOR_02 | puerta | Entrada Sur | 2025-11-17 15:31:48 | active |
| ANMETER | viento | Torre Central | 2025-11-17 15:32:07 | active |

## 3.4. Estado del sensor

Se actualizará automáticamente según el criterio de inactividad:

- active → si el último ping es < 60 segundos

- inactive → si supera el límite

# 4. Crear tabla mantenimiento

## 4.1. Propósito

La tabla mantenimiento sirve para registrar:

- sensores que entran en fallo

- cuánto tiempo llevan inactivos

- fecha y hora del incidente

- cuándo se recuperaron

- causa del problema (si aplica)

## 4.2. Estructura de la tabla / colección mantenimiento

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id_evento | string | ID único del evento (ej: EVT_00123) |
| sensor_id | string | ID del sensor afectado (ej: TEMP_03) |
| fecha_fallo | datetime | Cuándo el sensor dejó de enviar datos |
| fecha_recuperacion | datetime / null | Cuándo volvió a funcionar (si aplica) |
| tiempo_caida | number | Duración total de la caída en segundos/minutos |
| causa | string | Descripción breve del fallo (opcional) |
| estado_evento | string | “abierto” o “cerrado” |

## 4.3. Lógica del sistema

- Si un sensor supera el tiempo máximo sin ping (ej. 60s): 
→ Se crea un registro en mantenimiento con:

- fecha_fallo

- fecha_recuperacion = null

- estado_evento = "abierto"

- Cuando el sensor vuelve a enviar datos: 
→ Se actualiza:

- fecha_recuperacion

- tiempo_caida

- estado_evento = "cerrado"

## 4.5. Ejemplo de tabla con varios registros

| Evento | Sensor | Fecha fallo | Fecha recuperación | Tiempo caída | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVT_00001 | TEMP_04 | 2025-11-10 13:22 | 2025-11-10 13:25 | 180 s | cerrado |
| EVT_00002 | HUM_03 | 2025-11-12 16:40 | — | — | abierto |
| EVT_00003 | DOOR_02 | 2025-11-14 11:55 | 2025-11-14 12:00 | 300 s | cerrado |
| EVT_00004 | ANMETER | 2025-11-15 10:10 | 2025-11-15 10:11 | 60 s | cerrado |

Esta tabla permite:

- detectar fallos

- registrar tiempo fuera de servicio

- generar estadísticas

- auditar sensores problemáticos

# 5. Crear proceso automático (cron job / scheduler) para verificar sensores

## 5.1. Propósito

Definir la existencia de un proceso automático que se ejecutará de manera periódica y que será responsable de supervisar el estado de los sensores del sistema IoT. 
Este proceso permitirá detectar inactividad, gestionar cambios de estado y coordinar acciones relacionadas con el mantenimiento del sistema.

## 5.2. Descripción general del proceso

El sistema incorporará un mecanismo de ejecución automática (cron job, scheduler o equivalente) encargado de:

- Revisar periódicamente la información disponible sobre cada sensor.

- Verificar si existe inactividad según los criterios establecidos previamente.

- Actualizar el estado del sensor en la colección correspondiente.

- Registrar fallos o incidencias en la tabla mantenimiento cuando sea necesario.

- Marcar como resueltos los fallos si el sensor vuelve a enviar datos.

Nota: En esta fase de documentación (Sprint 2), no se define la implementación técnica ni el orden exacto en el que se realizarán estas acciones. 
El diseño final del flujo y la codificación del proceso se llevará a cabo en el Sprint de desarrollo correspondiente.

## 5.3. Frecuencia

La frecuencia de ejecución será definida durante la implementación, pero se basará en:

- La periodicidad con la que los sensores envían datos.

- Las necesidades del sistema para detectar fallos a tiempo.

No se fija un valor obligatorio en este sprint.

## 5.4. Alcance

El proceso automático deberá:

- Permitir la escalabilidad (más sensores en el futuro).

- Integrarse correctamente con las colecciones sensores y mantenimiento.

- Ser independiente de la interfaz de usuario.

- Ser lo suficientemente flexible como para implementar ajustes en Sprints posteriores.

# 6. Crear vista en dashboard con lista de sensores y estado (online/offline)

## 6.1 Objetivo

El dashboard debe permitir visualizar rápidamente todos los sensores del sistema y su estado actual: Online (activo) o Offline (inactivo). 
Esto facilita la monitorización y permite identificar sensores que necesitan mantenimiento.

## 6.2 Información que se mostrará por sensor

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | Identificador único del sensor |
| Tipo | Temperatura, Humedad, Puerta, Anemómetro |
| Ubicación | Lugar donde está instalado el sensor |
| Último ping | Fecha y hora del último dato recibido |
| Estado | Online / Offline |

El estado se determina comparando el último ping con un umbral de inactividad definido (por ejemplo, 10 minutos).

- Si el sensor ha reportado dentro del umbral → Online

- Si no ha reportado dentro del umbral → Offline

## 6.3 Ejemplo conceptual de la tabla en el dashboard (13 sensores)

| Sensor | Tipo | Ubicación | Último ping | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMP_01 | Temperatura | Sala A | 2025-11-17 10:00 | Online |
| TEMP_02 | Temperatura | Sala B | 2025-11-17 09:50 | Offline |
| TEMP_03 | Temperatura | Sala C | 2025-11-17 09:55 | Offline |
| TEMP_04 | Temperatura | Sala D | 2025-11-17 10:02 | Online |
| TEMP_05 | Temperatura | Sala E | 2025-11-17 10:01 | Online |
| HUM_01 | Humedad | Sala A | 2025-11-17 09:58 | Online |
| HUM_02 | Humedad | Sala B | 2025-11-17 09:49 | Offline |
| HUM_03 | Humedad | Sala C | 2025-11-17 10:03 | Online |
| HUM_04 | Humedad | Sala D | 2025-11-17 10:00 | Online |
| HUM_05 | Humedad | Sala E | 2025-11-17 09:52 | Offline |
| DOOR_1 | Puerta | Entrada 1 | 2025-11-17 10:05 | Online |
| DOOR_2 | Puerta | Entrada 2 | 2025-11-17 09:55 | Offline |
| ANMETER | Anemómetro | Tejado | 2025-11-17 09:57 | Offline |

Opcional visual:

- Verde → Online

- Rojo → Offline